## Лист1
Назначение | профессиональное
Посадка | вертикальная
Рама | высокопрочная с двухслойной покраской "металлик" и лакировкой
Система нагружения | электромагнитная (EMS генератор)
Кол-во уровней нагрузки | 16 (10-350 Ватт)
Маховик | 12 кг.
Сидение | эргономичное повышенной комфортности
Регулировка положения сидения | по вертикали и горизонтали
Регулировка положения руля | нет
Измерение пульса | дублирующие сенсорные датчики
Консоль | цветной многофункциональный LED дисплей с профилем тренировки и сенсорными клавишами
Показания консоли | профиль, время, дистанция, скорость, калории, обороты в мин., пульс, Ватты, фитнес-тест (Recovery), жироанализатор (Body Fat)
Кол-во программ | 22 (в т.ч. пульсозависимые)
Спецификации программ | 12 тренировочных профилей, ручной режим, 1 Ватт-фиксированная, 4 пользовательские, 4 пульсозависимые
Специальные программные возможности | нет
Мультимедиа | нет
Разъемы | нет
Многоязычный интерфейс | нет
Вентилятор | нет
Складывание | нет
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 119*57*146 см.
Размер в упаковке (Д*Ш*В) | 130*66*85 см.
Вес нетто | 56 кг.
Вес брутто | 76 кг.
Макс. вес пользователя | 180 кг.
Питание | автономно от сети/сеть 220 Вольт (опционально)
Гарантия | 3 года.